## Лист2
Число фаз m = 3 | Тип соединения | Циклическая частота f = 50 Гц | Частота ω = 2Пf = 314 рад/с |  | Период T = 1/f = 0,02 с
Напряжения | Действующие значения | Uф = Uс , В |  | Uл = U AB, В
|  | 104.981 |  | 181.833
| Амплитудные значения | Фаза A | Фаза B |  | Фаза C
|  | UmA, В | UmB, В |  | UmC, В
|  | 148.504 | 148.504 |  | 148.504
Начальные фазы |  | ψ А | ψ B |  | ψ C
|  | 0 | -119.88 |  | -239.87

## Лист3
Вид соединения | Токи | [6 empty] | Напряжения на фазах
| Линейные |  |  |  | Фазные |  |  | Потребитель |  |  | Источник
| IA | IB | IC | IN | Ia | Ib | Ic | Ua | Ub | Uc | Uф
| А | А | А | А | А | А | А | В | В | В | В
Идеальная нейтраль | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 0,023p | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 104.98 | 104.982 | 104.975 | 104.975
Обрыв нейтрали | 1.131 | 1.131 | 1.131 | - | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 104.98 | 104.982 | 104.975 | 104.975

## Лист3 (2)
Вид соединения | Токи | [6 empty] | Напряжения на фазах
| Линейные |  |  |  | Фазные |  |  | Потребитель |  |  | Источник
| IA | IB | IC | IN | Ia | Ib | Ic | Ua | Ub | Uc | Uф
| А | А | А | А | А | А | А | В | В | В | В
Идеальная нейтраль | 3.149 | 2.1 | 1.05 | 1.818 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 104.975 | 104.98 | 104.981 | 104.981
Обрыв нейтрали | 2.406 | 2.185 | 1.321 | - | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 80.182 | 109.268 | 132.09 | 104.981

## Лист4
Относительное сопротивление фазы потребит. R * % | Токи |  |  | Напряжения |  |  | Примечание
| IA | IB | IC | U0 | UФ = UC | UЛ = UBC
| А | А | А | В | В | В
0 | 47.48 | 47.482 | 47.479 | 104.975 | 0,475m | 0,823m | Короткое замыкание
1 | 33.383 | 33.385 | 33.385 | 104.981 | 33.385 | 57.821
2 | 25.544 | 25.546 | 25.544 | 104.981 | 51.088 | 88.489
50 | 2.018 | 2.019 | 2.018 | 104.981 | 100.918 | 174.8
100 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 104.981 | 102.918 | 178.248
∞ | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 104.981 | 104.981 | 181.821 | Холостой режим

## Лист5
Вид соединения | Токи |  |  |  | Напряжения на фазах
| Фазные |  |  | Нейтраль | Потребитель |  |  | Источник
| I a | I b | I c | I N | U a | U b | U c | U C | U 0
| А | А | А | А | В | В | В | В | В
Идеальная нейтраль | 8.722 | 4.767 | 3.279 | 4.929 | 87.216 | 95.344 | 98.376 | 98.376 | 104.975
"Некачественная нейтраль" | 8.144 | 4.833 | 3.463 | 3.737 | 81.443 | 96.663 | 103.903 | 98.155 | 104.981